## Troškovnik potrebe korisnici
ODRŽAVANJE I POPRAVAK INDUSTRIJSKIH, SEKCIJSKIH, ROLO I GARAŽNIH VRATA Napomena: U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje pružanje usluge koja je predmet ove nabave, uključujući: - za uslugu redovnog održavanja sekcijskih, rolo i garažnih vrata, u cijenu stavaka (jedinične cijene) zahvata na lokaciji naručitelja troškove dolaska i odlaska s lokacije naručitelja, korištenje svim potrebnim priborom, sredstvima, alatima i opremom, sav sitni potrošni materijal, radno vrijeme servisera, izrada zapisnika te izdavanje svih Zakonom propisanih izvješća. - za uslugu popravka sekcijskih, rolo i garažnih vrata, u cijeni stavke (jedinične cijene) sata rada uključeni su troškovi dolaska i odlaska s lokacije naručitelja, korištenje svim potrebnim priborom, sredstvima, alatima i opremom potrebnom za pružanje kompletne usluge popravka, kupnja materijala (rezervnih dijelova), doprema i ugradnja rezervnih dijelova te sitni potrošni materijal. Gospodarski subjekt treba popuniti priloženi troškovnik i upisati sve jedinične i ukupne cijene, kao i sveukupni iznos. U stavkama troškovnika u kojima je jedinica mjere zahvat ponuditelj iskazuje cijenu s uračunatim satima rada, te nema pravo zasebno obračunavati sate rada.
Red. br. | Opis | Jedinica mjere | Predviđena (okvirna) količina - Tržnice | Predviđena (okvirna) količina - Čistoća | Predviđena (okvirna) količina - RTZ | Predviđena (okvirna) količina - CESTE | Predviđena (okvirna) količina - Održavanje | Predviđena (okvirna) količina - SVEUKUPNO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8
001 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "BENINCA CAMPANA TRANS" na hali br.7 JANKOMIR obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT |  |  | 3 |  |  | 3
002 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "AMCRO-TEHNIKA" na hali br.4 JANKOMIR obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT |  |  | 1 |  |  | 1
003 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "FERO-TEHNIKA" na hali br.6 JANKOMIR obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT |  |  | 2 |  |  | 2
004 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "Crawford" i "GCW 15" na hali br.10 - JANKOMIR obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT |  |  | 9 |  |  | 9
005 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "FERO-TEHNIKA" na hali br. 1 ŽITNJAK obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT |  |  | 1 |  |  | 1
006 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "PRONO" na hali br.2 ŽITNJAK obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT |  |  | 1 |  |  | 1
007 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "PRONO" na hali br.7 ŽITNJAK obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT |  |  | 2 |  |  | 2
008 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "FERO-TEHNIKA" na hali br.9 ŽITNJAK obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT |  |  | 8 |  |  | 8
009 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "PRONO" ""BRASELMANN" I "CRAWFORD" na hali br.10 ŽITNJAK obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT |  |  | 1 |  |  | 1
010 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "MEDO METAL" I ""PRONO" na hali br.11 ŽITNJAK obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT |  |  | 2 |  |  | 2
011 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "HORMANN" na lokacijama u Direkciji ZGH, Vukovarska 41- obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT |  |  |  |  | 4 | 4
012 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "HORMANN" na lokacijama Jankomir i Žitnjak-skladišta zakupnika- obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT |  |  | 10 |  |  | 10
013 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS - panel (bez pješačkih vrata) | m2 |  |  | 1 |  |  | 1
014 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS : dolnji AL profil s gumom | m |  |  | 1 |  |  | 1
015 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS: Prozor s dihtungom | kom |  |  | 1 |  |  | 1
016 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS : Sajla za vrata | kom |  |  | 1 |  |  | 1
017 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS : Šarnir vezni srednji | kom |  |  | 1 |  |  | 1
018 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS : Šarnir vezni bočni | kom |  |  | 1 |  |  | 1
019 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS: Kotač vodilice | kom |  |  | 1 |  |  | 1
020 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS: Motor za sekcijska vrata CDM-9 | kom |  |  | 1 |  |  | 1
021 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS: Elektroničke kartice upravljanja za motor | kom |  |  | 1 |  |  | 1
022 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS : donji AL profil s gumom | m |  |  | 1 |  |  | 1
023 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS: Prozor s brtvom | kom |  |  | 1 |  |  | 1
024 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN - panel (bez pješačkih vrata) | m2 |  |  | 1 |  |  | 1
025 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN : donji AL profil s gumom | m |  |  | 1 |  |  | 1
026 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN: Prozor s brtvom | kom |  |  | 1 |  |  | 1
027 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN : Sajla za vrata | kom |  |  | 1 |  |  | 1
028 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN : Šarnir vezni srednji | kom |  |  | 1 |  |  | 1
029 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN : Šarnir vezni bočni | kom |  |  | 1 |  |  | 1
030 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN: Kotač vodilice | kom |  |  | 1 |  |  | 1
031 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN: Motor za sekcijska vrata | kom |  |  | 1 |  |  | 1
032 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN: Elektroničke kartice upravljanja za motor | kom |  |  | 1 |  |  | 1
033 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Donji ili gornji aluminijski profil | m |  |  | 1 |  |  | 1
034 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Donje brtve | m |  |  | 1 |  |  | 1
035 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Brtva dovratnika niska | m |  |  | 1 |  |  | 1
036 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Brtva dovratnika visoka | m |  |  | 1 |  |  | 1
037 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Bočni pant | kom |  |  | 1 |  |  | 1
038 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Srednji pant | kom |  |  | 1 |  |  | 1
039 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Donji nosač alu | kom |  |  | 1 |  |  | 1
040 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Donji nosač s kočnicom | kom |  |  | 1 |  |  | 1
041 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Gornji nosač | kom |  |  | 1 |  |  | 1
042 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Kotač s osovinom kraći | kom |  |  | 1 |  |  | 1
043 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Kotač s osovinom duži | kom |  |  | 1 |  |  | 1
044 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Sajla d=4mm l=7m | kom |  |  | 1 |  |  | 1
045 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Vodilice i dovratnika (1m) | kom |  |  | 1 |  |  | 1
046 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Vodilice i dovratnika (2m) | kom |  |  | 1 |  |  | 1
047 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Unutarnja rigla | kom |  |  | 1 |  |  | 1
048 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Odbojnik s oprugom | kom |  |  | 1 |  |  | 1
049 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Štok | m |  |  | 1 |  |  | 1
050 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Vodilica | m |  |  | 1 |  |  | 1
051 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Mehanizam torzionih opruga D=150 mm, L=6 m | kom |  |  | 1 |  |  | 1
052 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Bočni nosač osovine HL 164 | kom |  |  | 1 |  |  | 1
053 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Srednji nosač osovina HL 120, o 150 | kom |  |  | 1 |  |  | 1
054 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Al-bubanj FF-VL18 | PAR |  |  | 1 |  |  | 1
055 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Al-napinjač opruge D=100 mm | kom |  |  | 1 |  |  | 1
056 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Osovina 1-L=6,0 m | kom |  |  | 1 |  |  | 1
057 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Utjerni klin 8x8 | kom |  |  | 1 |  |  | 1
058 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Spojnica osovine 1" | kom |  |  | 1 |  |  | 1
059 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Al-napinjač opruge D=150 mm | kom |  |  | 1 |  |  | 1
060 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Torziona opruga | kg |  |  | 1 |  |  | 1
061 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Čelično pocinčano uže o 4mm sa napinjačem H=12,0 m | komplet |  |  | 1 |  |  | 1
062 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Izolirani panel 40 mm RAL-9002 | m2 |  |  | 1 |  |  | 1
063 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Nosivi profil gornje gume | m |  |  | 1 |  |  | 1
064 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Donja guma | m |  |  | 1 |  |  | 1
065 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:C profil pocinčani za donju gumu | m |  |  | 1 |  |  | 1
066 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Bočna gornja guma | m |  |  | 1 |  |  | 1
067 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Bočni pant sa kotačem | kpl |  |  | 1 |  |  | 1
068 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Ženski pant | kom |  |  | 1 |  |  | 1
069 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Cjevčica 8x1 | kom |  |  | 1 |  |  | 1
070 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Muški pant-bočni | kom |  |  | 1 |  |  | 1
071 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Osovina sa kotačem | kom |  |  | 1 |  |  | 1
072 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Nosač kotača | kom |  |  | 1 |  |  | 1
073 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Plastična puškica za nosač kotača | kom |  |  | 1 |  |  | 1
074 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Srednji pant | komplet |  |  | 1 |  |  | 1
075 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Sigurnosna kočnica | PAR |  |  | 1 |  |  | 1
076 | Motor - reduktor "univerzalni bočni " za industrijska sekcijska vrata s elektronikom za upravljanjei i opto-sigurnosnim setom . | kom |  |  | 1 |  |  | 1
077 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "CRAWFORD,ASSA ABLOY" TIP OH1042P obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT
078 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "SC poliuretan, NOVASISTEM ITALIA" sa unutarnjim motorom ili bočnim reduktorom obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT
079 | "Godišnje održavanje sekcijskih rolo vrata proizvođača: TIP ISEA na lokaciji tržnica DUBEC skladišta zakupnika | ZAHVAT | 170 |  |  |  |  | 170
obuhvaća slijedeće:
- pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata;
Nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe"
080 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata proizvođača: Crawford-Hafa TIP 542 na lokaciji Veletržnica | ZAHVAT | 18 |  |  |  |  | 18
obuhvaća slijedeće:
- kontrolu stanja svih nepokretnih i pokretnih dijelova na funkcionalnost, fizičko i opće stanje, eventualna mehanička oštećenja, učvršćenost spojeva, korozije i njihov utjecaj na sigurnost, nosiva konstrukcija, štitnici vodilica, vodilice vrata, sekcije, spiralni kabel i drugi električni vodovi,prozori, brtvljenje, sustav za zatvaranje vrata u slučaju nestanka struje, zaključavanje, usporivača - odbojnika, veznih elemenata, povratnih sajli, itd.- podešavanje rada sekcijskih vrata i pripadajućih sklopova, električnih i sigurnosnih uređaja, električnih prekidača, pogona, prijenosa, brzine podizanja vrta,sigurnosne kočnice, upravljanje...prema opisu iz troškovnika
081 | Godišnje održavanje elektro hidraulične pretovarne rampe proizvođača:Cawford-Hafa tip Teledock na lokaciji Veltržnica | ZAHVAT | 16 |  |  |  |  | 16
obuhvaća slijedeće:
-kontrolu stanja svih nepokretnih i pokretnih dijelova na funkcionalnost, fizičko i opće stanje, eventualna mehanička oštećenja – samonosiva konstrukcija, brtvljenje i curenja ulja, radni tlak u hidrauličkim sklopovima, učvršćenost spojeva, korozije i njihov utjecaj na sigurnost, nosiva konstrukcija, ležajevi, električni vodovi, odbojnici, veznih elemenata. - podešavanje rada elektro-hidrauličnih pretovarnih rampi i pripadajućih sklopova, agregata, električnih i sigurnosnih uređaja, prekidača, brzine podizanja rampi i teleskopa, sigurnosni uređaji, upravljanje ....prema opisu iz troškovnika
082 | "Godišnje održavanje zaštitne zavjese – Dock Shelteri proizvođača: Crawford-Hafa na lokaciji: Veletržnica | ZAHVAT | 20 |  |  |  |  | 20
obuhvaća slijedeće:
- kontrolu fizičkog i općeg stanja na funkcionalnost, eventualna mehanička oštećenja, brtvljenje, učvršćenost i sigurnost sa podešavanjem
- kontrolu stanja nosive konstrukcije i učvršćenost na zidu
- kontrolu stanja nosivih elemenata i povratnog okvira zaštitne zavjese
- brtvljenje zaštitnog veznog platna s povratnim aluminijskim okvirom
- kontrolu top-platna zaštitne zavjese
- kontrolu bočnih platana zaštitne zavjese
- kontrolu veznih elemenata i podešavanje
- rad na izmjeni oštećenih dijelova ili sitih potrošnih dijelova bitnih za funkcioniranje i nesmetan rad
Nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe. "
083 | Godišnje održavanje rolo vrata proizvođača: Promotec na lokaciji Veletržnica | ZAHVAT | 8 |  |  |  |  | 8
obuhvaća slijedeće:
- kontrolu stanja svih nepokretnih i pokretnih dijelova na funkcionalnost, fizičko i opće stanje, eventualna mehanička oštećenja, učvršćenost spojeva, korozije i njihov utjecaj na sigurnost, nosiva konstrukcija, štitnici vodilica, vodilice vrata, sekcije, spiralni kabel i drugi električni vodovi, prozori, brtvljenje, sustav za zatvaranje vrata u slučaju nestanka struje, zaključavanje, usporivača - odbojnika, veznih elemenata, povratnih sajli - podešavanje rada rolo vrata i pripadajućih sklopova, električnih i sigurnosnih uređaja, električnih prekidača, pogona, prijenosa, brzine podizanja vrta,sigurnosne kočnice, upravljanje – upravljačka kutija, sklopka, prekidači, sigurnosni kutnici, automatskog rada pojedinih funkcija,signalizacije,...prem opisu iz troškovnika
084 | Upravljanje za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 3 |  |  |  |  | 3
085 | Glavna elektronička kartica u upravljanju za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 3 |  |  |  |  | 3
086 | Bočna elektronička kartica u upravljanju za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 3 |  |  |  |  | 3
087 | Kablovi (set) za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 3 |  |  |  |  | 3
088 | Agregat za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 2 |  |  |  |  | 2
089 | Rezervoar za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 1 |  |  |  |  | 1
090 | Magnetni ventil za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 2 |  |  |  |  | 2
091 | Hidrualično crijevo za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 4 |  |  |  |  | 4
092 | Podizni cilindar za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 3 |  |  |  |  | 3
093 | Cilindar za klapnu za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 2 |  |  |  |  | 2
094 | Grebenasta sklopka za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 3 |  |  |  |  | 3
095 | Hidraulično ulje za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | L | 30 |  |  |  |  | 30
096 | Gornje platno za dock shelter Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 1 |  |  |  |  | 1
097 | Prednje gornje platno za dock shelterCrawford-Hafa tip Teledock | kom | 1 |  |  |  |  | 1
098 | Prednje bočno platno (lijevo ili desno) za dock shelter Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 1 |  |  |  |  | 1
099 | Bočno platno (lijevo ili desno) za dock shelter Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 1 |  |  |  |  | 1
100 | Bočno vezno platno za dock shelter Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 1 |  |  |  |  | 1
101 | Profil prednji bočni za dock shelter Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 2 |  |  |  |  | 2
102 | Ručka čelična za dock shelter Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 2 |  |  |  |  | 2
103 | Elastično uže za dock shelter Crawford-Hafat ip Teledock | kom | 4 |  |  |  |  | 4
104 | Redoviti godišnji servis industrijskih harmonika vrata proizvođač "SEIP srl" sukladno tvorničkim listama i uputstvima proizvođača na lokaciji Radnička cesta 82 | ZAHVAT |  | 31 |  |  |  | 31
105 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": FLOOR STRIKER FOR CREMONE BOLT, IN INOX STEEL AISI 430, THK. 20/10 | kom |  | 1 |  |  |  | 1
106 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Desna vodilica 18/10 50X50 | m |  | 1 |  |  |  | 1
107 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Brtva desne vodilice EPDM | m |  | 1 |  |  |  | 1
108 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Unutarnja ručka desna | kom |  | 1 |  |  |  | 1
109 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Lijeva vodilica 18/10 50X50 | m |  | 1 |  |  |  | 1
110 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Brtva lijeve vodilice EPDM | m |  | 1 |  |  |  | 1
111 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Gornja vodilica | m |  | 1 |  |  |  | 1
112 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Maska gornje vodilice (bojana) | m2 |  | 1 |  |  |  | 1
113 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Pričvrsni šarniri za vertikalnu vodilicu | kom |  | 1 |  |  |  | 1
114 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Krilo vrata (panel) | kom |  | 1 |  |  |  | 1
115 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Fiksni prozor | kom |  | 1 |  |  |  | 1
116 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Pješačka vrata | kom |  | 1 |  |  |  | 1
117 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Panik letva | kom |  | 1 |  |  |  | 1
118 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Brava pješačkih vrata | kom |  | 1 |  |  |  | 1
119 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Vertikalna brtva između panela | m |  | 1 |  |  |  | 1
120 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Četka za donje panele | m |  | 1 |  |  |  | 1
121 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Crni šarniri za panele | kom |  | 1 |  |  |  | 1
122 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": CREMONE BOLT ROD WITH HANDLE, GUIDE PIN'S ROLLER FOR CREMONE BOLT ROD, GALVANIZED WHITE | kom |  | 1 |  |  |  | 1
123 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": GUIDE PIN'S ROLLER FOR CREMONE BOLT ROD, GALVANIZED WHITE | kom |  | 1 |  |  |  | 1
124 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": INOX CREMONE BOLT ROD REINFORCEMENT, THK. 20/10 | kom |  | 1 |  |  |  | 1
125 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Maska vertikalne vodilice (bojana) | m2 |  | 1 |  |  |  | 1
126 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Crna ručka | kom |  | 1 |  |  |  | 1
127 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Profili za pješačka vrata | m |  | 1 |  |  |  | 1
128 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Donji aluminijski profil | m |  | 1 |  |  |  | 1
129 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Unutarnja ručka lijeva | kom |  | 1 |  |  |  | 1
130 | Redoviti godišnji servis industrijskih segmentnih vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO sukladno tvorničkim listama i uputstvima proizvođača na lokacijama Radnička cesta 82 i SOC Jakuševac | ZAHVAT |  | 10 |  |  |  | 10
131 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Izolirani panel | m2 |  | 1 |  |  |  | 1
132 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Bočni pant sa kotačićem | komplet |  | 1 |  |  |  | 1
133 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Svjetlosni otvor-dvostruki pleksi -dim.300x800mm | kom |  | 1 |  |  |  | 1
134 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Aluminijska lajsna sa donjom gumom l=6000mm | komplet |  | 1 |  |  |  | 1
135 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Srednji pant | komplet |  | 1 |  |  |  | 1
136 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Industrijski el.motor sa upravljačkom jedinicom | kom |  | 1 |  |  |  | 1
137 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Torziona opruga | kg |  | 1 |  |  |  | 1
138 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Nosive čelične sajle | PAR |  | 1 |  |  |  | 1
139 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Sigurnosne fotoćelije | PAR |  | 1 |  |  |  | 1
140 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Štok sa vodilicom i bočnim brtvama | PAR |  | 1 |  |  |  | 1
141 | Radni sati | h | 100 | 170 | 150 |  | 20 | 440
142 | ndustrijska sekcijska vrata proizvođača CRAWFORD tip 104 2P-set kartica u motoru za sekcijska vrata |  |  |  | 1 |  |  | 1
143 | ndustrijska sekcijska vrata proizvođača CRAWFORD tip 104 2P -enkoder motora |  |  |  | 1 |  |  | 1
144 | ndustrijska sekcijska vrata proizvođača "SPARTAK" -vodilica horizontalna lijeva i desna 3 m x 8 |  |  |  | 50 |  |  | 50
145 | ndustrijska sekcijska vrata proizvođača "SPARTAK"- vodilica vertikalna lijeva i desna 3 m x 8 |  |  |  | 50 |  |  | 50
146 | ndustrijska sekcijska vrata proizvođača "SPARTAK" - podkonstrukcija za vodilice vrata |  |  |  | 4 |  |  | 4
147 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "Crawford" na hali br.11 (8000 mm x 6600 mm) - ŽITNJAK obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe |  |  |  | 1 |  |  | 1
148 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Motor bočni , ručno otvaranje sa strane role na kurblu, sigurnosna kočnica, nosač za kočnicu, nosač za lančanil, lančanik omjera 1:4 | kom |  |  |  | 2 |  | 2
149 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Osovina promjera 101 mm sa samocentrirajućim prirubnicama u paru | kom |  |  |  | 2 |  | 2
150 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Lamela aluminijska SC-poliuretan, bijela | kom |  |  |  | 2 |  | 2
151 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Čep za aluminijsku lamelu | kom |  |  |  | 2 |  | 2
152 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Aluminijska čelična lamela | kom |  |  |  | 2 |  | 2
153 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Nosači osovine 400*400 sa uvodnicama za vodilicu | kom |  |  |  | 2 |  | 2
154 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Čelična izolirana lamela za učvršćenje plašta | kom |  |  |  | 2 |  | 2
155 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Modul za centralu TAURUS | kom |  |  |  | 2 |  | 2
156 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Centralna jedinica SEAV LRS 2205 | kom |  |  |  | 2 |  | 2
157 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "Crawford" tip OH1042P ser. br. 111600109: Tipkalo s poklopcem | kom |  |  |  | 2 |  | 2
158 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "Crawford" tip OH1042P ser. br. 111600109: K047622, PCB C-process. 950 | kom |  |  |  | 2 |  | 2
159 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "Crawford" tip OH1042P ser. br. 111600109: Presostat | kom |  |  |  | 2 |  | 2
160 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "Crawford" tip OH1042P ser. br. 111600109: Ojačanja na sekcijama 4 kom*7,15 m | kom |  |  |  | 2 |  | 2
161 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "MINI TAURUS" obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT |  |  |  | 4 |  | 4

## TROŠKOVNIK - objedinjeno
ODRŽAVANJE I POPRAVAK INDUSTRIJSKIH, SEKCIJSKIH, ROLO I GARAŽNIH VRATA Napomena: U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje pružanje usluge koja je predmet ove nabave, uključujući: - za uslugu redovnog održavanja sekcijskih, rolo i garažnih vrata, u cijenu stavaka (jedinične cijene) zahvata na lokaciji naručitelja troškove dolaska i odlaska s lokacije naručitelja, korištenje svim potrebnim priborom, sredstvima, alatima i opremom, sav sitni potrošni materijal, radno vrijeme servisera, izrada zapisnika te izdavanje svih Zakonom propisanih izvješća. - za uslugu popravka sekcijskih, rolo i garažnih vrata, u cijeni stavke (jedinične cijene) sata rada uključeni su troškovi dolaska i odlaska s lokacije naručitelja, korištenje svim potrebnim priborom, sredstvima, alatima i opremom potrebnom za pružanje kompletne usluge popravka, kupnja materijala (rezervnih dijelova), doprema i ugradnja rezervnih dijelova te sitni potrošni materijal. Gospodarski subjekt treba popuniti priloženi troškovnik i upisati sve jedinične i ukupne cijene, kao i sveukupni iznos. U stavkama troškovnika u kojima je jedinica mjere zahvat ponuditelj iskazuje cijenu s uračunatim satima rada, te nema pravo zasebno obračunavati sate rada.
Red. br. | Opis | Jedinica mjere | Predviđena (okvirna) količina | Jedinična Cijena | Ukupna Cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "BENINCA CAMPANA TRANS" na hali br.7 JANKOMIR obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT | 3
2 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "AMCRO-TEHNIKA" na hali br.4 JANKOMIR obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT | 1
3 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "FERO-TEHNIKA" na hali br.6 JANKOMIR obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT | 2
4 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "Crawford" i "GCW 15" na hali br.10 - JANKOMIR obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT | 9
5 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "FERO-TEHNIKA" na hali br. 1 ŽITNJAK obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT | 1
6 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "PRONO" na hali br.2 ŽITNJAK obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT | 1
7 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "PRONO" na hali br.7 ŽITNJAK obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT | 2
8 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "FERO-TEHNIKA" na hali br.9 ŽITNJAK obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT | 8
9 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "PRONO" ""BRASELMANN" I "CRAWFORD" na hali br.10 ŽITNJAK obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT | 1
10 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "MEDO METAL" I ""PRONO" na hali br.11 ŽITNJAK obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT | 2
11 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "HORMANN" na lokacijama u Direkciji ZGH, Vukovarska 41- obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT | 4
12 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "HORMANN" na lokacijama Jankomir i Žitnjak-skladišta zakupnika- obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT | 10
13 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS - panel (bez pješačkih vrata) | m2 | 1
14 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS : dolnji AL profil s gumom | m | 1
15 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS: Prozor s dihtungom | kom | 1
16 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS : Sajla za vrata | kom | 1
17 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS : Šarnir vezni srednji | kom | 1
18 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS : Šarnir vezni bočni | kom | 1
19 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS: Kotač vodilice | kom | 1
20 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS: Motor za sekcijska vrata CDM-9 | kom | 1
21 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS: Elektroničke kartice upravljanja za motor | kom | 1
22 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS : donji AL profil s gumom | m | 1
23 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HAFA-CRAWFORD tip 542 HS: Prozor s brtvom | kom | 1
24 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN - panel (bez pješačkih vrata) | m2 | 1
25 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN : donji AL profil s gumom | m | 1
26 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN: Prozor s brtvom | kom | 1
27 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN : Sajla za vrata | kom | 1
28 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN : Šarnir vezni srednji | kom | 1
29 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN : Šarnir vezni bočni | kom | 1
30 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN: Kotač vodilice | kom | 1
31 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN: Motor za sekcijska vrata | kom | 1
32 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača HORMANN: Elektroničke kartice upravljanja za motor | kom | 1
33 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Donji ili gornji aluminijski profil | m | 1
34 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Donje brtve | m | 1
35 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Brtva dovratnika niska | m | 1
36 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Brtva dovratnika visoka | m | 1
37 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Bočni pant | kom | 1
38 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Srednji pant | kom | 1
39 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Donji nosač alu | kom | 1
40 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA": Donji nosač s kočnicom | kom | 1
41 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Gornji nosač | kom | 1
42 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Kotač s osovinom kraći | kom | 1
43 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Kotač s osovinom duži | kom | 1
44 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Sajla d=4mm l=7m | kom | 1
45 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Vodilice i dovratnika (1m) | kom | 1
46 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Vodilice i dovratnika (2m) | kom | 1
47 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Unutarnja rigla | kom | 1
48 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "FERO-TEHNIKA":Odbojnik s oprugom | kom | 1
49 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Štok | m | 1
50 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Vodilica | m | 1
51 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Mehanizam torzionih opruga D=150 mm, L=6 m | kom | 1
52 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Bočni nosač osovine HL 164 | kom | 1
53 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Srednji nosač osovina HL 120, o 150 | kom | 1
54 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Al-bubanj FF-VL18 | PAR | 1
55 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Al-napinjač opruge D=100 mm | kom | 1
56 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Osovina 1-L=6,0 m | kom | 1
57 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Utjerni klin 8x8 | kom | 1
58 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Spojnica osovine 1" | kom | 1
59 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Al-napinjač opruge D=150 mm | kom | 1
60 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Torziona opruga | kg | 1
61 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Čelično pocinčano uže o 4mm sa napinjačem H=12,0 m | komplet | 1
62 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Izolirani panel 40 mm RAL-9002 | m2 | 1
63 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Nosivi profil gornje gume | m | 1
64 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Donja guma | m | 1
65 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:C profil pocinčani za donju gumu | m | 1
66 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Bočna gornja guma | m | 1
67 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Bočni pant sa kotačem | kpl | 1
68 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Ženski pant | kom | 1
69 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Cjevčica 8x1 | kom | 1
70 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Muški pant-bočni | kom | 1
71 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Osovina sa kotačem | kom | 1
72 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Nosač kotača | kom | 1
73 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Plastična puškica za nosač kotača | kom | 1
74 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP:Srednji pant | komplet | 1
75 | Industrijska sekcijska vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP: Sigurnosna kočnica | PAR | 1
76 | Motor - reduktor "univerzalni bočni " za industrijska sekcijska vrata s elektronikom za upravljanjei i opto-sigurnosnim setom . | kom | 1
77 | "Godišnje održavanje sekcijskih rolo vrata proizvođača: TIP ISEA na lokaciji tržnica DUBEC skladišta zakupnika | ZAHVAT | 170
obuhvaća slijedeće:
- pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata;
Nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe"
78 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata proizvođača: Crawford-Hafa TIP 542 na lokaciji Veletržnica | ZAHVAT | 18
obuhvaća slijedeće:
- kontrolu stanja svih nepokretnih i pokretnih dijelova na funkcionalnost, fizičko i opće stanje, eventualna mehanička oštećenja, učvršćenost spojeva, korozije i njihov utjecaj na sigurnost, nosiva konstrukcija, štitnici vodilica, vodilice vrata, sekcije, spiralni kabel i drugi električni vodovi,prozori, brtvljenje, sustav za zatvaranje vrata u slučaju nestanka struje, zaključavanje, usporivača - odbojnika, veznih elemenata, povratnih sajli, itd.- podešavanje rada sekcijskih vrata i pripadajućih sklopova, električnih i sigurnosnih uređaja, električnih prekidača, pogona, prijenosa, brzine podizanja vrta,sigurnosne kočnice, upravljanje...prema opisu iz troškovnika
79 | Godišnje održavanje elektro hidraulične pretovarne rampe proizvođača:Cawford-Hafa tip Teledock na lokaciji Veltržnica | ZAHVAT | 16
obuhvaća slijedeće:
-kontrolu stanja svih nepokretnih i pokretnih dijelova na funkcionalnost, fizičko i opće stanje, eventualna mehanička oštećenja – samonosiva konstrukcija, brtvljenje i curenja ulja, radni tlak u hidrauličkim sklopovima, učvršćenost spojeva, korozije i njihov utjecaj na sigurnost, nosiva konstrukcija, ležajevi, električni vodovi, odbojnici, veznih elemenata. - podešavanje rada elektro-hidrauličnih pretovarnih rampi i pripadajućih sklopova, agregata, električnih i sigurnosnih uređaja, prekidača, brzine podizanja rampi i teleskopa, sigurnosni uređaji, upravljanje ....prema opisu iz troškovnika
80 | "Godišnje održavanje zaštitne zavjese – Dock Shelteri proizvođača: Crawford-Hafa na lokaciji: Veletržnica | ZAHVAT | 20
obuhvaća slijedeće:
- kontrolu fizičkog i općeg stanja na funkcionalnost, eventualna mehanička oštećenja, brtvljenje, učvršćenost i sigurnost sa podešavanjem
- kontrolu stanja nosive konstrukcije i učvršćenost na zidu
- kontrolu stanja nosivih elemenata i povratnog okvira zaštitne zavjese
- brtvljenje zaštitnog veznog platna s povratnim aluminijskim okvirom
- kontrolu top-platna zaštitne zavjese
- kontrolu bočnih platana zaštitne zavjese
- kontrolu veznih elemenata i podešavanje
- rad na izmjeni oštećenih dijelova ili sitih potrošnih dijelova bitnih za funkcioniranje i nesmetan rad
Nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe. "
81 | Godišnje održavanje rolo vrata proizvođača: Promotec na lokaciji Veletržnica | ZAHVAT | 8
obuhvaća slijedeće:
- kontrolu stanja svih nepokretnih i pokretnih dijelova na funkcionalnost, fizičko i opće stanje, eventualna mehanička oštećenja, učvršćenost spojeva, korozije i njihov utjecaj na sigurnost, nosiva konstrukcija, štitnici vodilica, vodilice vrata, sekcije, spiralni kabel i drugi električni vodovi, prozori, brtvljenje, sustav za zatvaranje vrata u slučaju nestanka struje, zaključavanje, usporivača - odbojnika, veznih elemenata, povratnih sajli - podešavanje rada rolo vrata i pripadajućih sklopova, električnih i sigurnosnih uređaja, električnih prekidača, pogona, prijenosa, brzine podizanja vrta,sigurnosne kočnice, upravljanje – upravljačka kutija, sklopka, prekidači, sigurnosni kutnici, automatskog rada pojedinih funkcija,signalizacije,...prem opisu iz troškovnika
82 | Upravljanje za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 3
83 | Glavna elektronička kartica u upravljanju za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 3
84 | Bočna elektronička kartica u upravljanju za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 3
85 | Kablovi (set) za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 3
86 | Agregat za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 2
87 | Rezervoar za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 1
88 | Magnetni ventil za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 2
89 | Hidrualično crijevo za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 4
90 | Podizni cilindar za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 3
91 | Cilindar za klapnu za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 2
92 | Grebenasta sklopka za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 3
93 | Hidraulično ulje za hidrauličnu pretovarnu rampu Crawford-Hafa tip Teledock | L | 30
94 | Gornje platno za dock shelter Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 1
95 | Prednje gornje platno za dock shelterCrawford-Hafa tip Teledock | kom | 1
96 | Prednje bočno platno (lijevo ili desno) za dock shelter Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 1
97 | Bočno platno (lijevo ili desno) za dock shelter Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 1
98 | Bočno vezno platno za dock shelter Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 1
99 | Profil prednji bočni za dock shelter Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 2
100 | Ručka čelična za dock shelter Crawford-Hafa tip Teledock | kom | 2
101 | Elastično uže za dock shelter Crawford-Hafat ip Teledock | kom | 4
102 | Redoviti godišnji servis industrijskih harmonika vrata proizvođač "SEIP srl" sukladno tvorničkim listama i uputstvima proizvođača na lokaciji Radnička cesta 82 | ZAHVAT | 31
103 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": FLOOR STRIKER FOR CREMONE BOLT, IN INOX STEEL AISI 430, THK. 20/10 | kom | 1
104 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Desna vodilica 18/10 50X50 | m | 1
105 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Brtva desne vodilice EPDM | m | 1
106 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Unutarnja ručka desna | kom | 1
107 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Lijeva vodilica 18/10 50X50 | m | 1
108 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Brtva lijeve vodilice EPDM | m | 1
109 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Gornja vodilica | m | 1
110 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Maska gornje vodilice (bojana) | m2 | 1
111 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Pričvrsni šarniri za vertikalnu vodilicu | kom | 1
112 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Krilo vrata (panel) | kom | 1
113 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Fiksni prozor | kom | 1
114 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Pješačka vrata | kom | 1
115 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Panik letva | kom | 1
116 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Brava pješačkih vrata | kom | 1
117 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Vertikalna brtva između panela | m | 1
118 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Četka za donje panele | m | 1
119 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Crni šarniri za panele | kom | 1
120 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": CREMONE BOLT ROD WITH HANDLE, GUIDE PIN'S ROLLER FOR CREMONE BOLT ROD, GALVANIZED WHITE | kom | 1
121 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": GUIDE PIN'S ROLLER FOR CREMONE BOLT ROD, GALVANIZED WHITE | kom | 1
122 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": INOX CREMONE BOLT ROD REINFORCEMENT, THK. 20/10 | kom | 1
123 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Maska vertikalne vodilice (bojana) | m2 | 1
124 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Crna ručka | kom | 1
125 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Profili za pješačka vrata | m | 1
126 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Donji aluminijski profil | m | 1
127 | Industrijska harmonika vrata proizvođač "SEIP srl": Unutarnja ručka lijeva | kom | 1
128 | Redoviti godišnji servis industrijskih segmentnih vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO sukladno tvorničkim listama i uputstvima proizvođača na lokacijama Radnička cesta 82 i SOC Jakuševac | ZAHVAT | 10
129 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Izolirani panel | m2 | 1
130 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Bočni pant sa kotačićem | komplet | 1
131 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Svjetlosni otvor-dvostruki pleksi -dim.300x800mm | kom | 1
132 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Aluminijska lajsna sa donjom gumom l=6000mm | komplet | 1
133 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Srednji pant | komplet | 1
134 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Industrijski el.motor sa upravljačkom jedinicom | kom | 1
135 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Torziona opruga | kg | 1
136 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Nosive čelične sajle | PAR | 1
137 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Sigurnosne fotoćelije | PAR | 1
138 | Industrijska segmentna vrata proizvođač "MEDO-METALI" tip IV-EMP/ARGO: Štok sa vodilicom i bočnim brtvama | PAR | 1
139 | Radni sati | h | 440
140 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača CRAWFORD tip 104 2P-set kartica u motoru za sekcijska vrata |  | 1
141 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača CRAWFORD tip 104 2P -enkoder motora |  | 1
142 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "SPARTAK" -vodilica horizontalna lijeva i desna 3 m x 8 |  | 50
143 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "SPARTAK"- vodilica vertikalna lijeva i desna 3 m x 8 |  | 50
144 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "SPARTAK" - podkonstrukcija za vodilice vrata |  | 4
145 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "Crawford" na hali br.11 (8000 mm x 6600 mm) - ŽITNJAK obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT | 1
146 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Motor bočni , ručno otvaranje sa strane role na kurblu, sigurnosna kočnica, nosač za kočnicu, nosač za lančanil, lančanik omjera 1:4 | kom | 2
1147 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Osovina promjera 101 mm sa samocentrirajućim prirubnicama u paru | kom | 2
148 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Lamela aluminijska SC-poliuretan, bijela | kom | 2
149 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Čep za aluminijsku lamelu | kom | 2
150 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Aluminijska čelična lamela | kom | 2
151 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Nosači osovine 400*400 sa uvodnicama za vodilicu | kom | 2
152 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Čelična izolirana lamela za učvršćenje plašta | kom | 2
153 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Modul za centralu TAURUS | kom | 2
154 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "MINI TAURUS": Centralna jedinica SEAV LRS 2205 | kom | 2
155 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "Crawford" tip OH1042P ser. br. 111600109: Tipkalo s poklopcem | kom | 2
156 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "Crawford" tip OH1042P ser. br. 111600109: K047622, PCB C-process. 950 | kom | 2
157 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "Crawford" tip OH1042P ser. br. 111600109: Presostat | kom | 2
158 | Industrijska sekcijska vrata proizvođača "Crawford" tip OH1042P ser. br. 111600109: Ojačanja na sekcijama 4 kom*7,15 m | kom | 2
159 | Godišnje održavanje sekcijskih vrata s motornim pogonom proizvođača "MINI TAURUS" obuhvaća:pregled dijelova i mehaničkog djelovanja; pregled pogona, pregled prijenosnih i nosivih elemenata; pregled sigurnosnih i zaštitnih elemenata; nakon izvršenog pregleda potrebno je ispuniti servisni list, te navesti sve potrebne napomene i primjedbe | ZAHVAT | 4
UKUPNO