## downloadnab 1
Redni broj | Naziv i opis traženog proizvoda | Jedinica mjere | Predviđena količina | Cijena stavke | Ukupna cijena stavke
A | B | C | D | E | F
1 | CIJEV PVC TLAČNA SDR26 / 10 BAR D110MM/6M; HRN EN 1452-1, HRN EN1452-2 | kom
2 | CIJEV PVC TLAČNA SDR26 / 10 BAR D160MM/6M; HRN EN 1452-1, HRN EN1452-2 | kom
3 | U-KS PVC 10 BAR D110MM; HRN EN 1452-1, HRN EN1452-3 | kom
4 | U-KS PVC 10 BAR D160MM; HRN EN 1452-1, HRN EN1452-3 | kom
5 | U-KS PVC 10 BAR D280MM; HRN EN 1452-1, HRN EN1452-3 | kom
6 | LUK PVC 10BAR D160/45o; HRN EN 1452-1, HRN EN1452-3 | kom
7 | LUK PVC 10BAR D225/45o; HRN EN 1452-1, HRN EN1452-3 | kom
8 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR KOL. D 20x1,8MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
9 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR KOL. D 25x 1,8MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
10 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR KOL D 32x 1,9MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
11 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR KOL. D 40x 2,4MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
12 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR KOL. D 50x 3,0MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
13 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR KOL. D 63x 3,8MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
14 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR KOL. D 75x 4,5MM ; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
15 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR KOL. D 90x 5,4MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
16 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR PAL. D 90x 5,4MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
17 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR PAL. D110x 6,6MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
18 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR PAL. D125x 7,4MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-3 | m
19 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR PAL. D140x 8,3MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
20 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR PAL. D160x 9,5MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
21 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR PAL. D225x 13,4MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
22 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR PAL. D250x 14,8MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
23 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR PAL. D280x 16,6MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
24 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR PAL. D315x 18,7MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
25 | CIJEV PE100 SDR13.6 VOD. 12,5 BAR PAL. D125x 9,2MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
26 | CIJEV PE100 SDR11 VOD. 16 BAR PAL. D110x10,0MM; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-2 | m
27 | EF SPOJNICA D 90MM PN16 PE100 SDR11; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-3 | kom
28 | EF SPOJNICA D110MM PN16 PE100 SDR11; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-3 | kom
29 | EF SPOJNICA D125MM PN16 PE100 SDR11; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-3 | kom
30 | EF SPOJNICA D160MM PN16 PE100 SDR11; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-3 | kom
31 | EF SPOJNICA D225MM PN16 PE100 SDR11; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-3 | kom
32 | EF SPOJNICA D280MM PN16 PE100 SDR11; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-3 | kom
33 | EF SPOJNICA D315MM PN16 PE100 SDR11; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-3 | kom
34 | EF KOLJENO D 90/90o PN16 PE100 SDR11; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-3 | kom
35 | EF KOLJENO D110/90o PN16 PE100 SDR11; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-3 | kom
36 | EF KOLJENO D225/90o PN16 PE100 SDR11; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-3 | kom
37 | EF KOLJENO D110/45o PN16 PE100 SDR11; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-3 | kom
38 | EF KOLJENO D125/45o PN16 PE100 SDR11; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-3 | kom
39 | EF KOLJENO D160/45o PN16 PE100 SDR11; HRN EN 12201-1, HRN EN12201-3 | kom
40 | PP CIJEV ( HT ) D 32x1,8MM / L= 500MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
41 | PP CIJEV ( HT ) D 32x1,8MM / L=1000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
42 | PP CIJEV ( HT ) D 40x1,8MM / L= 500MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
43 | PP CIJEV ( HT ) D 40x1,8MM / L=1000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
44 | PP CIJEV ( HT ) D 40x1,8MM / L=2000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
45 | PP CIJEV ( HT ) D 50x1,8MM / L= 250MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
46 | PP CIJEV ( HT ) D 50x1,8MM / L= 500MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
47 | PP CIJEV ( HT ) D 50x1,8MM / L=1000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
48 | PP CIJEV ( HT ) D 50x1,8MM / L=2000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
49 | PP CIJEV ( HT ) D 50x1,8MM / L=4000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
50 | PP CIJEV ( HT ) D 75x1,9MM / L=250MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
51 | PP CIJEV ( HT ) D 75x1,9MM / L=500MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
52 | PP CIJEV ( HT ) D 75x1,9MM / L=1000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
53 | PP CIJEV ( HT ) D 75x1,9MM / L=2000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
54 | PP CIJEV ( HT ) D 75x1,9MM / L=3000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
55 | PP CIJEV ( HT ) D 75x1,9MM / L=4000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom | 50
56 | PP CIJEV ( HT ) D110x2,7MM / L= 250MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
57 | PP CIJEV ( HT ) D110x2,7MM / L= 500MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
58 | PP CIJEV ( HT ) D110x2,7MM / L=1000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom | 50
59 | PP CIJEV ( HT ) D110x2,7MM / L=2000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom | 150
60 | PP CIJEV ( HT ) D110x2,7MM / L=3000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom | 20
61 | PP CIJEV ( HT ) D110x2,7MM / L=4000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom | 180
62 | PP CIJEV ( HT ) D125x3,1MM / L=500MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
63 | PP CIJEV ( HT ) D125x3,1MM / L=1000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
64 | PP CIJEV ( HT ) D125x3,1MM / L=2000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
65 | PP CIJEV ( HT ) D125x3,1MM / L=4000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom | 10
66 | PP CIJEV ( HT ) D160x3,9MM / L=500MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
67 | PP CIJEV ( HT ) D160x3,9MM / L=1000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
68 | PP CIJEV ( HT ) D160x3,9MM / L=2000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
69 | PP CIJEV ( HT ) D160x3,9MM / L=3000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
70 | PP CIJEV ( HT ) D160x3,9MM / L=4000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom | 50
71 | KLIZNA SPOJNICA PP ( HTU ) D50MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
72 | KLIZNA SPOJNICA PP ( HTU ) D75MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
73 | KLIZNA SPOJNICA PP ( HTU ) D110MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
74 | KLIZNA SPOJNICA PP ( HTU ) D125MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
75 | KLIZNA SPOJNICA PP ( HTU ) D160MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
76 | RC LUK 45o PP ( HTB ) D 32MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
77 | RC LUK 45o PP ( HTB ) D 40MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
78 | RC LUK 45o PP ( HTB ) D 50MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
79 | RC LUK 45o PP ( HTB ) D 75MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
80 | RC LUK 45o PP ( HTB ) D110MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
81 | RC LUK 45o PP ( HTB ) D125MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
82 | RC LUK 45o PP ( HTB ) D160MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
83 | RC LUK 87o PP ( HTB ) D 32MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
84 | RC LUK 87o PP ( HTB ) D 40MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
85 | RC LUK 87o PP ( HTB ) D 50MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
86 | RC LUK 87o PP ( HTB ) D 75MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
87 | RC LUK 87o PP ( HTB ) D110MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
88 | RC LUK 87o PP ( HTB ) D125MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
89 | RC LUK 87o PP ( HTB ) D160MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
90 | RG RAČVA 45o PP ( HTEA ) D40/ 40MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
91 | RG RAČVA 45o PP ( HTEA ) D50/ 50MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
92 | RG RAČVA 45o PP ( HTEA ) D75/ 50MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
93 | RG RAČVA 45o PP ( HTEA ) D110/ 50MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
94 | RG RAČVA 45o PP ( HTEA ) D110/110MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
95 | RG RAČVA 45o PP ( HTEA ) D160/160MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
96 | RT RAČVA 87o PP ( HTEA ) D40/ 40MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
97 | RT RAČVA 87o PP ( HTEA ) D50/ 50MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
98 | RT RAČVA 87o PP ( HTEA ) D75/ 50MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
99 | RT RAČVA 87o PP ( HTEA ) D75/ 75MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
100 | RT RAČVA 87o PP ( HTEA ) D110/ 110MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
101 | RT RAČVA 87o PP ( HTEA ) D110/ 50MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
102 | RRC REDUKCIJA PP ( HTR ) D 40/ 32MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
103 | RRC REDUKCIJA PP ( HTR ) D 50/ 32MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
104 | RRC REDUKCIJA PP ( HTR ) D 50/ 40MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
105 | RRC REDUKCIJA PP ( HTR ) D 110/ 50MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
106 | RRC REDUKCIJA PP ( HTR ) D 110/ 75MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
107 | RRC REDUKCIJA PP ( HTR ) D 125/ 110MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
108 | RRC REDUKCIJA PP ( HTR ) D 160/ 110MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
109 | RRC REDUKCIJA PP ( HTR ) D 160/ 125MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
110 | REVIZIJA PP (HTRE) D 50 MM.; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
111 | REVIZIJA PP (HTRE) D 75 MM.; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
112 | REVIZIJA PP (HTRE) D 110 MM.; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
113 | REVIZIJA PP (HTRE) D 125 MM.; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
114 | SIFONSKO KOLJENO PP (HTSW) D 50 MM.; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
115 | ČEP PP (HTM) D 40 MM.; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
116 | ČEP PP (HTM) D 50 MM.; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
117 | ČEP PP (HTM) D 75 MM.; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
118 | ČEP PP (HTM) D 110 MM.; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
119 | ČEP PP (HTM) D 125 MM.; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
120 | PP CIJEV ( HT ) D 32x1,8MM / L= 250MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
121 | PP CIJEV ( HT ) D 32x1,8MM / L= 2000MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
122 | PP CIJEV ( HT ) D 40x1,8MM / L= 250MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
123 | KLIZNA SPOJNICA PP ( HTU ) D 32MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
124 | KLIZNA SPOJNICA PP ( HTU ) D 40MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
125 | RC LUK 30° PP ( HTB ) D 32MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
126 | RC LUK 30° PP ( HTB ) D 40MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
127 | RC LUK 30° PP ( HTB ) D 50MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
128 | RC LUK 30° PP ( HTB ) D 75MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
129 | RC LUK 30° PP ( HTB ) D110MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
130 | RC LUK 30° PP ( HTB ) D125MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
131 | RC LUK 30° PP ( HTB ) D160MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
132 | RC LUK 67° PP ( HTB ) D 32MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
133 | RC LUK 67° PP ( HTB ) D 40MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
134 | RC LUK 67° PP ( HTB ) D 50MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
135 | RC LUK 67° PP ( HTB ) D 75MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
136 | RC LUK 67° PP ( HTB ) D 110MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
137 | RC LUK 67° PP ( HTB ) D 125MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
138 | RC LUK 67° PP ( HTB ) D 160MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
139 | RG RAČVA 45° PP ( HTEA ) D32/ 32MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
140 | RG RAČVA 45° PP ( HTEA ) D50/ 40MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
141 | RG RAČVA 45° PP ( HTEA ) D75/ 75MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
142 | RG RAČVA 45° PP ( HTEA ) D125/ 110MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
143 | RG RAČVA 45° PP ( HTEA ) D125/ 125MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
144 | RG RAČVA 45° PP ( HTEA ) D160/ 110MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
145 | RG RAČVA 45° PP ( HTEA ) D160/ 125MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
146 | RGD DUPLA RAČVA 45° PP ( HTDA) D50/ 50MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
147 | RGD DUPLA RAČVA 45° PP ( HTDA) D110/ 50MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
148 | RGD DUPLA RAČVA 45° PP ( HTDA) D110/ 75MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
149 | RGD DUPLA RAČVA 45° PP ( HTDA) D110/ 110MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
150 | RGD DUPLA RAČVA 45° PP ( HTDA) D125/ 110MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
151 | ČEP PP (HTM) D 32 MM.; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
152 | RRC REDUKCIJA PP ( HTR ) D 75/ 50MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
153 | RRC REDUKCIJA PP ( HTR ) D 75/ 40MM; HRN EN 1451-1, HRN EN 1451-2 | kom
154 | UKC CIJEV PVC SN4 D125x 3,2MM - 1M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
155 | UKC CIJEV PVC SN4 D160x 4,0MM - 1M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 700
156 | UKC CIJEV PVC SN4 D160x 4,0MM - 2M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 40
157 | UKC CIJEV PVC SN4 D160x 4,0MM - 5M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 150
158 | UKC CIJEV PVC SN4 D200x 4,9MM - 1M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 30
159 | UKC CIJEV PVC SN4 D200x 4,9MM - 2M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 40
160 | UKC CIJEV PVC SN4 D200x 4,9MM - 3M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 20
161 | UKC CIJEV PVC SN4 D200x 4,9MM - 5M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 120
162 | UKC CIJEV PVC SN4 D250x 6,2MM - 1M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 30
163 | UKC CIJEV PVC SN4 D250x 6,2MM - 2M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 10
164 | UKC CIJEV PVC SN4 D315x 7,7MM - 1M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
165 | UKC CIJEV PVC SN4 D315x 7,7MM - 2M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 50
166 | UKC CIJEV PVC SN4 D315x 7,7MM - 3M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
167 | UKC CIJEV PVC SN4 D315x 7,7MM - 5M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
168 | UKC CIJEV PVC SN4 D400x 9,8MM - 1M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 125
169 | UKC CIJEV PVC SN4 D400x 9,8MM - 2M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
170 | UKC CIJEV PVC SN4 D400x 9,8MM - 3M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 205
171 | UKC CIJEV PVC SN4 D500x12,3MM - 1M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 200
172 | UKC CIJEV PVC SN4 D500x12,3MM - 2M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
173 | UKC CIJEV PVC SN4 D500x12,3MM - 3M PL; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 20
174 | UKC CIJEV PVC SN8 D110x 3,2MM - 1M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
175 | UKC CIJEV PVC SN8 D110x 3,2MM - 2M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
176 | UKC CIJEV PVC SN8 D110x 3,2MM - 3M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 250
177 | UKC CIJEV PVC SN8 D110x 3,2MM - 5M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 55
178 | UKC CIJEV PVC SN8 D160x 4,7MM - 3M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 120
179 | UKC CIJEV PVC SN8 D160x 4,7MM - 5M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 50
180 | UKC CIJEV PVC SN8 D200x 5,9MM - 1M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
181 | UKC CIJEV PVC SN8 D200x 5,9MM - 3M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
182 | UKC CIJEV PVC SN8 D200x 5,9MM - 5M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
183 | UKC CIJEV PVC SN8 D250x 7,3MM - 1M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
184 | UKC CIJEV PVC SN8 D250x 7,3MM - 3M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
185 | UKC CIJEV PVC SN8 D250x 7,3MM - 5M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
186 | UKC CIJEV PVC SN8 D315x 9,2MM - 3M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
187 | UKC CIJEV PVC SN8 D315x 9,2MM - 5M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
188 | UKC CIJEV PVC SN8 D400x11,7MM - 1M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 60
189 | UKC CIJEV PVC SN8 D400x11,7MM - 5M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom | 90
190 | UKC CIJEV PVC SN8 D500x14,6MM - 1M; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-2 | kom
191 | KLIZNA SPOJNICA PVC ( KGU ) D110MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
192 | KLIZNA SPOJNICA PVC ( KGU ) D160MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
193 | KLIZNA SPOJNICA PVC ( KGU ) D200MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
194 | KLIZNA SPOJNICA PVC ( KGU ) D250MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
195 | KLIZNA SPOJNICA PVC ( KGU ) D315MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
196 | URC LUK 45o PVC ( KGB ) D110MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom | 105
197 | URC LUK 15o PVC ( KGB ) D110MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
198 | URC LUK 15o PVC ( KGB ) D160MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
199 | URC LUK 15o PVC ( KGB ) D200MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
200 | URC LUK 30o PVC ( KGB ) D160MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
201 | URC LUK 30o PVC ( KGB ) D200MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
202 | URC LUK 30o PVC ( KGB ) D400MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
203 | URC LUK 45o PVC ( KGB ) D125MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-4 | kom
204 | URC LUK 45o PVC ( KGB ) D160MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom | 130
205 | URC LUK 45o PVC ( KGB ) D200MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom | 25
206 | URC LUK 45o PVC ( KGB ) D315MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
207 | URC LUK 87o PVC ( KGB ) D110MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom | 25
208 | URC LUK 87o PVC ( KGB ) D160MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom | 20
209 | URC LUK 87o PVC ( KGB ) D200MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom | 30
210 | URG RAČVA 45o ( KGEA ) D315/315MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom | 100
211 | URRC REDUKCIJA PVC ( KGR ) D160/110MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
212 | URRC REDUKCIJA PVC ( KGR ) D160/125MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
213 | URRC REDUKCIJA PVC ( KGR ) D200/160MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
214 | URRC REDUKCIJA PVC ( KGR ) D250/160MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
215 | URRC REDUKCIJA PVC ( KGR ) D250/200MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
216 | URRC REDUKCIJA PVC ( KGR ) D315/250MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
217 | URRC REDUKCIJA PVC ( KGR ) D400/315MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
218 | URRC REDUKCIJA PVC ( KGR ) D500/400MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
219 | URT RAČVA 87o PVC ( KGEA ) D110/110MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
220 | URT RAČVA 87o PVC ( KGEA ) D200/200MM; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom | 100
221 | REDUKCIJA PVC,(KOLČAK NA GLATKI KRAJ BETONSKE CIJEVI) SN 4, DN 160/150; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
222 | REDUKCIJA PVC,(KOLČAK NA GLATKI KRAJ BETONSKE CIJEVI) SN 4, DN 200/200; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
223 | REDUKCIJA- PVC KOLČAK NA GLATKI KRAJ KERAMIČKE CIJEVI, SN4, DN160/150; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
224 | REDUKCIJA- PVC KOLČAK NA GLATKI KRAJ KERAMIČKE CIJEVI, SN4, DN 200/200; HRN EN 1401-1, HRN EN 1401-3 | kom
225 | PRIKLJUČAK "IN SITU" ZA KONTRLONO OKNO ID600MM , D160/177MM; HRN EN476, HRN EN 13598-2, HRN EN 681-2 | kom
226 | PRIKLJUČAK "IN SITU" ZA KONTRLONO OKNO ID600MM , D200/228MM; HRN EN476, HRN EN 13598-2, HRN EN 681-2 | kom
227 | PVC DRENAŽNA CIJEV OKRUGLA DN150 (KOLUT 50M ); DIN1187 | m | 1800
228 | PVC DRENAŽNA CIJEV OKRUGLA DN80 (KOLUT 50M ); DIN1187 | m
229 | PVC DRENAŽNA CIJEV OKRUGLA DN100 (KOLUT 50M ); DIN1187 | m
230 | PVC DRENAŽNA CIJEV OKRUGLA DN200 (KOLUT 40M ); DIN1187 | m | 1800
231 | PVC DRENAŽNA CIJEV TUNELSKA DN100 (PALICA 5M ); DIN 4262-1 | m
232 | PVC PERFORIRANA FLEKSIBILNA DRENAŽNA CIJEV, CRNA DX100, D100/92 mm; | m
233 | PVC SPOJNICA ZA DRENAŽNU CIJEV D 100 mm; | kom
234 | PVC RAČVA ZA DRENAŽNU CIJEV D 100/45; | kom
235 | PVC IZLJEVNI KOMAD ZA DRENAŽNU CIJEV D 100 mm; | kom
236 | Račva PVC RG 45°, nazivni promjer 125/125 mm; | kom
237 | Račva PVC RT 90°, nazivni promjer 125/125 mm; | kom
238 | Koljeno PVC RG 45°, nazivni promjer 125/125 mm; | kom
239 | Koljeno PVC RG 90°, nazivni promjer 125/125 mm; | kom
241 | PP-R koljeno 90° o 40 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
242 | PP-R koljeno 90° o 110 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
243 | PP-R koljeno 45° o 40 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
244 | PP-R koljeno 45° o 110 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
245 | PP-R cijev za vruću i hladnu vodu, L=4 m, PN 20/SDR 6, o 20 mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
246 | PP-R cijev za vruću i hladnu vodu, L=4 m, PN 20/SDR 6, o 25 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
247 | PP-R cijev za vruću i hladnu vodu, L=4 m, PN 20/SDR 6, o 32 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
248 | PP-R kolčak o 20 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
249 | PP-R kolčak o 25 mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
250 | PP-R kolčak o 32 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
251 | PP-R koljeno 90° o 20 mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
252 | PP-R koljeno 90° o 25 mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
253 | PP-R koljeno 90° o 32 mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
254 | PP-R koljeno 90° M/Ž o 20 mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
255 | PP-R koljeno 90° M/Ž o 25 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
256 | PP-R koljeno 90° M/Ž o 32 mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
257 | PP-R T-komad o 20 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
258 | PP-R T-komad o 25mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
259 | PP-R T-komad o 32 mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
260 | PP-R redukcija o 25/20 mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
261 | PP-R redukcija o 32/20 mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
262 | PP-R redukcija o 32/25 mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
263 | PP-R završna kapa (čep) o 20 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
264 | PP-R završna kapa (čep) o 25 mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
265 | PP-R završna kapa (čep) o 32 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
266 | PP-R čep za tlačnu probu - crveni 1/2".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
267 | PP-R čep za tlačnu probu - plavi 1/2".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
268 | PP-R prijelazni komad, ženski navoj o 20x1/2". ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
269 | PP-R prijelazni komad, ženski navoj o 20x3/4". ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
270 | PP-R prijelazni komad, ženski navoj o 25x1/2". ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
271 | PP-R prijelazni komad, ženski navoj o 25x3/4".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
272 | PP-R prijelazni komad, ženski navoj o 32x3/4".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
273 | PP-R prijelazni komad, ženski navoj o 32x1/2". ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
274 | PP-R prijelazni komad, muški navoj o 20x1/2".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
275 | PP-R prijelazni komad, muški navoj o 20x3/4". ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
276 | PP-R prijelazni komad, muški navoj o 25x1/2".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
277 | PP-R prijelazni komad, muški navoj o 25x3/4". ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
278 | PP-R prijelazni komad, muški navoj o 32x3/4".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
279 | PP-R prijelazni komad, muški navoj o 32x1/2". ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
280 | PP-R prijelazno koljeno 90°, ženski navoj o 20x1/2".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
281 | PP-R prijelazno koljeno 90°, ženski navoj o 20x3/4". ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
282 | PP-R prijelazno koljeno 90°, ženski navoj o 25x1/2".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
283 | PP-R prijelazno koljeno 90°, ženski navoj o 25x3/4".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
284 | PP-R prijelazno koljeno 90°, ženski navoj o 32x3/4".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
285 | PP-R prijelazno koljeno 90°, ženski navoj o 32x1/2". ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
286 | PP-R prijelazni T-komad 90°, ženski navoj o 20x1/2".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
287 | PP-R prijelazni T-komad 90°, ženski navoj o 20x3/4".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
288 | PP-R prijelazni T-komad 90°, ženski navoj o 25x1/2". ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
289 | PP-R prijelazni T-komad 90°, ženski navoj o 25x3/4".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
290 | PP-R prijelazni T-komad 90°, ženski navoj o 32x3/4".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
291 | PP-R prijelazni T-komad 90°, ženski navoj o 32x1/2". ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
292 | PP-R prijelazni T-komad 90°, muškinavoj o 20x1/2". ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
293 | PP-R prijelazni T-komad 90°, muški navoj o 20x3/4".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
294 | PP-R prijelazni T-komad 90°, muški navoj o 25x1/2".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
295 | PP-R prijelazni T-komad 90°, muški navoj o 25x3/4". ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
296 | PP-R prijelazni T-komad 90°, muški navoj o 32x3/4". ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
297 | PP-R prijelazni T-komad 90°, muški navoj o 32x1/2".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
298 | PP-R reducirani T-komad 90°, 32/20/32.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
299 | PP-R reducirani T-komad 90°, 32/25/32.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
300 | PP-R reducirani T-komad 90°, 25/20/25.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
301 | PP-R izmični luk -obilaznica o 20 mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
302 | PP-R izmični luk -obilaznica o 25 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
303 | PP-R izmični luk -obilaznica o 32 mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
304 | PP-R priključno koljeno zidno 90°, ženski navoj o 20x1/2". ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
305 | PP-R priključno koljeno zidno 90°, ženski navoj o 20x3/4".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
306 | PP-R priključno koljeno zidno 90°, ženski navoj o 25x1/2".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
307 | PP-R priključno koljeno zidno 90°, ženski navoj o 25x3/4".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
308 | PP-R ventil kuglasti nadžbukni PN 10 "TB" o 20 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
309 | PP-R ventil kuglasti nadžbukni PN 10 "TB" o 25 mm. ; HRN EN ISO 15874-2 | kom
310 | PP-R ventil kuglasti nadžbukni PN 10 "TB" o 32 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
311 | PP-R ventil podžbukni PN 10 o 20 mm.sa kromiranom kapom i rozetom- standard.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
312 | PP-R ventil podžbukni PN 10 o 25 mm.sa kromiranom kapom i rozetom- standard.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
313 | PP-R kućište za ventil kuglasti podžbukni o 20x3/4".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
314 | PP-R kućište za ventil kuglasti podžbukni o 25x3/4".; HRN EN ISO 15874-2 | kom
315 | PP-R pričvrsnica za zid-cijevna o 20 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
316 | PP-R pričvrsnica za zid-cijevna o 25 mm.; HRN EN ISO 15874-2 | kom
317 | PP-R priključna grupa modularna za zidne slavine i mješalice, ženski navoj o 20x1/2"; HRN EN ISO 15874-2 | kom
318 | PE-RT/Al/PE-RT cijev za toplu vodu u kolutu predizolirana izolacijom crvene boje debljine 6 mm, PN 10,O 16x2 mm. ; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | m
319 | PE-RT/Al/PE-RT cijev za toplu vodu u kolutu sa izolacijom crvene boje debljine 6 mm, PN 10,O 20x2 mm. ; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | m
320 | PE-RT/Al/PE-RT cijev za hladnu vodu u kolutu sa izolacijom plave boje debljine 6 mm, PN 10,O 16x2 mm. ; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | m
321 | PE-RT/Al/PE-RT cijev za toplu vodu u kolutu sa izolacijom plave boje debljine 6 mm, PN 10,O 20x2 mm. ; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | m
322 | Press LBP ravna prijelazna spojnica, ženski navoj O 16x2 na G1/2"; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
323 | Press LBP ravna prijelazna spojnica, ženski navoj O 20x2 na G1/2"; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
324 | Press LBP ravna prijelazna spojnica, ženski navoj O 20x2 na G3/4"; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
325 | Press LBP ravna prijelazna spojnica, muški navoj O 16x2 na G1/2"; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
326 | Press LBP ravna prijelazna spojnica, muški navoj O 20x2 na G1/2"; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
327 | Press LBP ravna prijelazna spojnica, muški navoj O 20x2 na G3/4"; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
328 | Press LBP PPSU ravna spojnica O 16x2 na O 16x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
329 | Press LBP PPSU ravna spojnica O 20x2 na O 20x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
330 | Press LBP PPSU reducirana ravna spojnica O 20x2 na O 16x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
331 | Press LBP T- spojnica muška O 16x2/G1/2"/O 16x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
332 | Press LBP T- spojnica muška O 20x2/G1/2"/O 20x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
333 | Press LBP T- spojnica muška O 20x2/G3/4"/O 20x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
334 | Press LBP T- spojnica ženska O 16x2/G1/2"/O 16x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
335 | Press LBP T- spojnica ženska O 20x2/G1/2"/O 20x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
336 | Press LBP T- spojnica ženska O 20x2/G3/4"/O 20x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
337 | Press LBP PPSU T- spojnica O 16x2/O 16x2/O 16x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
338 | Press LBP PPSU T- spojnica O 20x2/O 20x2/O 20x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
339 | Press LBP PPSU T- spojnica reducirana O 16x2/O 20x2/O 16x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
340 | Press LBP PPSU T- spojnica reducirana O 20x2/O 20x2/O 16x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
341 | Press LBP PPSU T- spojnica reducirana O 20x2/O 16x2/O 16x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
342 | Press LBP PPSU T- spojnica reducirana O 20x2/O 16x2/O 20x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
343 | Press LBP PPSU koljeno 90° O 16x2/O 16x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
344 | Press LBP PPSU koljeno 90° O 20x2/O 20x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
345 | Press LBP prijelazno koljeno 90° muško O 16x2/G1/2"; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
346 | Press LBP prijelazno koljeno 90° muško O 20x2/G1/2"; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
347 | Press LBP prijelazno koljeno 90° muško O 20x2/G3/4"; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
348 | Press LBP prijelazno koljeno 90° žensko O 16x2/G1/2"; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
349 | Press LBP prijelazno koljeno 90° žensko O 20x2/G1/2"; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
350 | Press LBP prijelazno koljeno 90° žensko O 20x2/G3/4"; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
351 | Press LBP prijelazno završno koljeno 90° sa pločicom za vijke, žensko O 16x2/G1/2"; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
352 | Press LBP prijelazno završno koljeno 90° sa pločicom za vijke, žensko O 20x2/G1/2"; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
353 | Press LBP prijelazno završno koljeno 90° sa pločicom za vijke, žensko O 20x2/G3/4"; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
354 | Press LBP čep O 16x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
355 | Press LBP čep O 20x2; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
356 | Press LBP unutarnja opruga za savijanje cijevi O 16; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
357 | Press LBP unutarnja opruga za savijanje cijevi O 20; HRN EN ISO 9001:2015; toplinska otpornost prema DIN16883; sigurnosna norma AT-15-7479/2007 | kom
358 | TR WT plastična cijev, mekana, O 12x9x1,5 mm, prozirna (-60 do +100°C) u kolutu.; DIN EN ISO 9001:2015; ISO 14001 | m
359 | TR WT plastična cijev, mekana, O 12x10x1,0 mm, prozirna (-60 do +100°C) u kolutu.; DIN EN ISO 9001:2015; ISO 14001 | m
360 | TR WT plastična cijev, mekana, O 14x11x1,5 mm, prozirna (-60 do +100°C) u kolutu.; DIN EN ISO 9001:2015; ISO 14001 | m
361 | TRPU PUR cijev, mekana, O 12x9x1,5 mm, prozirna (-40 do +85°C), tvrdoće 95-98 Au kolutu.; DIN EN ISO 9001:2015; ISO 14001 | m
/ | Objedinjeni iznos | EUR